“충청지방통계청 옥천분소 신축” 설계공모 질의답변서
번호	구분	질의사항 내용
1	지침서 1p	다. 설계규모에 지상3층으로 되어있는데 지상2층으로 설계해도 되는지요?
	답변	지상 3층 이하로 설계자의 판단에 따라 자유롭게 설계해 주시기 바랍니다.
2	철거 관련	기존 건축물 및 조경, 담장 등 모두 철거 대상인지요?
	답변	기존 건축물, 담장은 모두 철거하되 조경 중 일부는 추후 협의에 따라 철거하지 않을 수도 있습니다.
3	과업내용서 2p	1. 각 시설 간 층별 위치 및 인접해서 배치해야 할 것 등의 사항이 정해진 것이 있는지? 2. OA Floor 설치가 필수인 시설이 있는지?
	답변	조사장비창고 및 작업장 부분은 시설 1층에 설치해주셔야 합니다. 그 외에는 설계자 재량에 맞게 설계해 주시기 바랍니다. OA Floor 필수 설치 시설은 없습니다. 다만 사무실은 설치를 권장합니다.
4	과업내용서 2	1. 외부인의 출입은 어디까지 가능한지? 2. 교육장 및 강당의 사용 용도는?(통계청 내부 업무용인지, 외부 대관은 안하는지 여부)
	답변	1. 조사표보관실, 기계실, 조사답례품보관실 제외하고 외부인 출입은 가능합니다. 2. 주로 내부 업무용이며 외부 대관도 가능합니다.
5	지침서 2~3p	1. 상황실, 회의실, 식당, 수위실, 당직실, 운전원대기실, 휴게실, 이발실, 의무실, 체육실은 계획하지 않아도 되는지? 2. 1층 공용 Hall에 안내원 등의 배치는 하지 않아도 되는지? 3. 업무 시간 중 관리인은 배치되지 않는지? 관리사무실 등에 대한 계획은 하지 않아도 되는지?
	답변	회의실, 탕비실, 휴게실, 체육시설은 설계사 재량에 맞춰 계획하셔도 됩니다. 2. 안내원 배치하지 않습니다. 3. 관리인 배치하지 않으며, 관리사무실도 계획하지 않으셔도 됩니다.
6	지침서 2p	시설규모 산출내역은 ±3% 내에서 조정가능인데 각 소요실당 모두 범위 내에 들어와야 되는지? 아니면 총 연면적 안에서만 들어오면 되는지? 예를 들면, 전체에서 +3%를 공용면적에서만 늘려도 되는지의 여부
	답변	총 연면적 안에서 조정해주시면 되며, 각 소요실 면적은 구성안을 참고하여 설계자의 재량에 맞게 설계해 주시기 바랍니다.
7	철거 범위 및 도면 제공	1. 현황 지도상 건물이 3개동 있는데 이를 모두 철거하는 것인지? 2. 현황도면/ 측량도 등을 제공받을 수 있는지?
	답변	기존 건물 모두 철거합니다. 해당 도면은 제공하지 않습니다.
8	지침서 1p	사업부지 내 기존 건축물은 철거되는지 여부와 본 용역에 포함되는지 여부 확인바랍니다.
	답변	기존 건축물은 모두 철거합니다.
9	지침서 2p	주요시설 구성(안) 중 통계자료실, 조사표 보관실, 조사답례품 보관실은 어느 실에 주로 사용이 되는지 확인바랍니다. 2. 주요시설 구성(안) 중 조사장비창고 및 작업장은 외부에서 직접출입이 필요한지 여부 확인바랍니다.
	답변	1. 통계자료실은 민원인을 위한 통계자료 공간이며, 조사표 및 조사답례품 보관실은 내부 직원용으로 사무실에서 주로 사용됩니다. 2. 조사장비창고 및 작업장은 외부에서 직접 출입이 필요합니다.
10	지침서 4p	사업부지 대지현황 자료(지적도 등 DWG파일)를 제공해주시기 바랍니다.
	답변	cad파일은 제공하지 않습니다.
11	지침서 1p 과업내용서 1p	지침서(1p)와 과업내용서(1p)에 주용도:공공업무시설로 명기되어 있으나, ‘건축법시행령 제3조의5 [별표1] 3. 제1종 근린생활시설 바. 주민의 편의를 위하여 공공업무를 수행하는 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 미만인 것’에 따르면 제1종 근린생활시설에 속합니다. 설계 공모 지침서와 용도별 건축물의 종류가 상이한 바, 건축물의 용도에 대하여 확인 부탁드리겠습니다.
	답변	착오 기입으로 확인되며, 건축물 용도는 제1종 근린생활시설로 내용을 수정하도록 하겠습니다.
12	지침서 1p 과업내용서 1p	지침서(1p)와 과업내용서(1p)에 층수 및 건물규모: 지상3층이라고 표기되어 있는데, 설계자의 의도에 따라 건물규모를 조정해도 되는 것 인지요?
	답변	지상 3층 이하로 설계자 판단에 따라 자유롭게 설계해 주시기 바랍니다.
13	지침서 3p	설계공모 지침서(3p) 사. 시설규모 산출내역에 따르면 옥외주차장 25대로 표기되어 있는데, 계획시 총 주차대수 25대를 맞추어야 하는 것 인지요?(법정주차 대수 최대: 5대)
	답변	설계사 재량에 맞게 설계하되, 관련 법령을 준수하면서 직원규모 평균 20명임을 고려하여 주차대수를 최대한 확보해 주시기 바랍니다.
14	사업범위 관련	금회 사업범위가 기존 건물 2개동을 철거하고 부지 전체를 활용하여 신규청사(794㎡)를 신축하는 것인지요?
	답변	기존 건축물은 모두 철거합니다.
15	도서제공 관련	현재 대지 및 배치도 도서제공 (cad)요청 현재 평면도 도서제공 가능여부?
	답변	cad파일은 제공하지 않습니다. 이메일로 발송해 드렸습니다.
16	지침서 2~3p	사. 시설규모 산출내역 5. 조사답례품보관실 30㎡(10m×3m) 7. 상기 실의 가로세로 크기를 위와 같이 계획해야 하는지? 또는, 면적기준으로 계획하면 되는지?
	답변	해당 면적을 참고하시되 설계자의 판단에 따라 자유롭게 설계해 주시기 바랍니다.
17	지침서 2~3p	사. 시설규모 산출내역 9. 스마트오피스실 / 10. 탈의실 및 샤워실 → 상기 실의 사용자는 누구인지? → 탈의실 및 샤워실은 남성 또는 여성만 사용하는 것인지?
	답변	스마트오피스실 사용자는 타 부서 직원용입니다. 탈의실 및 샤워실은 공용으로 사용할 예정으로 구분이 불필요합니다.
18	관련 자료 요청	현황측량도 및 수치지형도, 지적도 cad파일 제공 요청드립니다.
	답변	cad파일은 제공하지 않습니다.
19	지침서 1p 과업내용서 1p	3. 사업개요 – 다. 건물규모 – 2)용도 지침서상 용도가 공공업무시설(업무시설)로 명기되어 있으나, 건축법상의 용도로는 제1종근린생활시설에 해당됨. 정확한 용도 확인이 필요함 ※건축법 시행령 제3조의5(용도별 건축물의 종류)
	답변	착오 기입으로 확인되며, 건축물 용도는 제1종 근린생활시설로 내용을 수정하도록 하겠습니다.